防水施工控制价:

| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程直接费 |  |  |  | 42.00 |
|  | (一)材料费 |  |  |  |  |
|  | １、4.0mm厚SBS防水卷材（东方雨虹） | M２ | 1.00 | 30.00 | 30.00 |
|  | ２、卷材搭接损耗 | M２ | 0.15 | 30.00 | 4.50 |
|  | ３、辅助材料 | M２ | 1.00 | 1.5 | 1.50 |
|  | (二)人工费 | M２ | 1.00 | 6.00 | 6.00 |
| 二 | 企业管理费 |  | 2％ | 42.00 | 0.84 |
| 三 | 利润 |  | 15％ | 42.84 | 6.43 |
| 四 | 税金 |  | 9％ | 49.27 | 4.93 |
|  | 单平米合计 |  |  |  | 54.2 |
| 总计 | 62*54.2=3360.4元 |  |  |  |  |