任港路新村城市更新改造项目电力工程设计

招 标 文 件

（资格后审）

招   标  人：南通市城市更新建设有限公司

招 标 代 理：南通市阳光项目建设有限公司

日       期：  2021年 4 月 2日

招标公告

任港路新村城市更新改造项目电力工程设计招标公告

1.工程概况

1.1工程地点：江苏省南通市崇川区任港路北侧、战胜路东侧

1.2招标项目规模：任港路新村城市更新改造项目小区供配电设计，项目总建筑面积约288793.01㎡。

1.3设计范围：

临时电设计范围：临时电及其接入工程设计；

公变设计范围：红线外环网柜出线→小区开闭所→配电房→分支箱→表箱

设计包含以上范围内的高低压设备，高低压电缆通道，高低压电缆，集抄部分等相关内容。具体如下：开闭所（配电房）：高低压电气部分；电气二次原理部分；平面及电缆沟布置；预埋件及地坪改造部分；接地系统部分；监控自动化部分。低压分支箱及低压电缆部分，表箱部分以及集抄部分。

外线设计范围：上级开关站（变电站） →小区红线外环网柜

包含：高压电缆通道，高压电缆，电缆连接设备、红线外环网柜等。具体如下：

通道勘测，路径选择，外线红线申请，通道申请，环网柜及对接箱位置选择。

设计需满足施工要求且通过图审施工图设计及施工过程中的设计咨询服务等一切内容，并提交相应的设计文件及有关技术资料。设计单位中标后在承诺的设计周期内完成招标文件所约定的所有设计内容，并出具设计蓝图，图纸深度需达到国家电力设计规范要求及南通市供电相关部门送审要求，确保南通市供电公司验收通过。

2.投标人资格要求：

2.1投标申请人资质类别和等级：具有建设行政主管部门核发的电力行业设计(送电工程、变电工程）专业丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。

2.2拟派项目负责人资格要求：具有注册发输变电工程师资格。

2.3进入国家电网南通地区2019及2020年度业扩接入工程预选承包商（服务商）名录；

2.4投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，没有被国家有关部门、省级有关部门、南通市级有关部门暂停投标资格并在暂停期内的或列入不良行为和黑名单且在公示期内；

3.评标办法

3.1本项目评标办法采用“综合评估法”，具体详见招标文件。

4.资格审查方式

4.1本次招标采用资格后审方式，审查方式为合格制。资格后审不合格的投标人不再参加后续评审。

5.1招标文件的获取

招标文件、修改、补充、图纸、最高限价公布的网址：南通市保障房建设投资（集团）有限公司官网（http://www.ntftjt.com/），所有信息资料在网站上一经公布，视为投标人已知悉并且按要求进行了修改，招标人无需采取其他方式另行通知。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后网上发出的文件为准。否则，由此引起的损失及责任由投标人自行承担。

6.投标文件的递交

6.1截止时间及开标时间：2021年  4  月 8  日  15  时  0  分

6.2提交地点：南通市崇川区世纪大道18号恒隆大夏A座16楼1607会议室

7.投标费用

7.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

7.2招标文件工本费300元/份，采用银行转账的形式提交（银行转账时备注工程名称，投标单位名称），无论投标人是否中标，工本费概不退还。提交投标文件时将银行打款凭证随参选文件带至参选现场交给工作人员。（打款账号信息如下：名称：南通市阳光项目建设有限公司，开户行及账号：建设银行南通分行 3205 0164 8636 0000 1888）

8. 踏勘现场

8.1 投标人自行组织对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署实施设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。

8.2 招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9. 联系方式

招标代理人：南通市阳光项目建设有限公司

地      址：南通市崇川区恒隆国际A座16楼1609办公室

联  系  人：王工

电     话：0513-59001129

目    录

第一部分       投标须知前附表

第二部分       投标须知

第三部分       评标办法

第四部分       设计技术标准与规范

第五部分       设计合同文本

第六部分       投标文件格式

第一部分   投标须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程概况： 1、工程地点：江苏省南通市崇川区任港路北侧、战胜路东侧 2、设计范围： 临时电设计范围：临时电及其接入工程设计； 公变设计范围：红线外环网柜出线→小区开闭所→配电房→分支箱→表箱 设计包含以上范围内的高低压设备，高低压电缆通道，高低压电缆，集抄部分等相关内容。具体如下：开闭所（配电房）：高低压电气部分；电气二次原理部分；平面及电缆沟布置；预埋件及地坪改造部分；接地系统部分；监控自动化部分。低压分支箱及低压电缆部分，表箱部分以及集抄部分。 外线设计范围：上级开关站（变电站） →小区红线外环网柜 包含：高压电缆通道，高压电缆，电缆连接设备、红线外环网柜等。具体如下： 通道勘测，路径选择，外线红线申请，通道申请，环网柜及对接箱位置选择。 设计需满足施工要求且通过图审施工图设计及施工过程中的设计咨询服务等一切内容，并提交相应的设计文件及有关技术资料。设计单位中标后在承诺的设计周期内完成招标文件所约定的所有设计内容，并出具设计蓝图，图纸深度需达到国家电力设计规范要求及南通市供电相关部门送审要求，确保南通市供电公司验收通过。 |
| 2 | 招标项目规模：任港路新村城市更新改造项目小区供配电设计，该项目总建筑面积288793.01㎡。 |
| 3 | 设计周期： 1、接业主设计任务后，且资料收集完成后7个日历天完成方案设计并提交业主审查；根据业主审查意见3个日历天修改好方案提交业主确认；方案确定后协助业主向供电公司提交供电方案申请单；供电方案答复单下达后17个日历天完成施工图设计、概算编制并送供电公司审查，在供电公司审查意见单出来后，7个日历天内完成修改并提交最终施工图。 2、做好施工前的后续服务工作，应确保施工过程中现场出现的与设计相关的技术问题能够及时、正确地得到解决。 |
| 4 | 设计质量要求：满足现行国家、省、市相关电力设计规范要求。 |
| 5 | 总体原则： 1、根据上级主管部门批准文件进行设计； 2、根据供电公司《供电方案答复单》及线路现场勘查单进行设计； 3、符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019； 4、符合《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013； 5、符合《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ 11-2016; 6、设计能满足用户对供电电源的可靠性、进线方式、位置、标高等要求。 |
| 6 | 资金来源：自筹 |
| 7 | 投标有效期：为45天（日历天） |
| 8 | 设计费报价方式: 本次招标设计费采用下浮率报价方式。 |
| 9 | 投标保证金数额为：人民币壹万元整，采用现金方式。 |
| 10 | 招标控制价：本次招标设计费限价为3.5元/㎡，报价方式采用下浮率方式，且下浮不得小于或等于30%。 |
| 11 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间：2021年 4 月 7 日24:00时 |
| 12 | 招标文件澄清发布时间：2021年 4 月 7 日24:00时前 |
| 13 | 投标文件递交： 截止时间：2021年 4 月 8 日 15 时 0 分 提交地点：南通市崇川区世纪大道18号恒隆大夏A座16楼1607会议室 |
| 14 | 开标时间：2021年 4 月 8 日 15 时 0 分 开标地点：南通市崇川区世纪大道18号恒隆大夏A座16楼1607会议室 |
| 15 | 现场踏勘时间、集中地点：不统一组织，请各投标人务必自行踏勘现场，有任何疑问请于规定时间内提出 |
| 16 | 投标要求：开标时授权委托人必须携带法人授权委托书原件亲自参加会议，否则不论什么原因都将作为弃权处理。 |
| 17 | 招标代理人：南通市阳光项目建设有限公司 地 址：南通市崇川区恒隆国际A座16楼1609办公室 联 系 人：王工 电 话：0513-59001129 |
| 18 | 招标文件获取方式：招标文件、修改、补充、图纸、最高限价公布的网址：南通市保障房建设投资（集团）有限公司官网（http://www.ntftjt.com/），所有信息资料在网站上一经公布，视为投标人已知悉并且按要求进行了修改，招标人无需采取其他方式另行通知。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后网上发出的文件为准。否则，由此引起的损失及责任由投标人自行承担。 |

第二部分 投标须知

（一）总则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见投标须知前附表。

2.投标人资格要求：

2.1投标申请人资质类别和等级：具有建设行政主管部门核发的电力行业设计(送电工程、变电工程）专业丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。

2.2拟派项目负责人资格要求：具有注册发输变电工程师资格。

2.3进入国家电网南通地区2019及2020年度业扩接入工程预选承包商（服务商）名录；

2.4投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，没有被国家有关部门、省级有关部门、南通市级有关部门暂停投标资格并在暂停期内的或列入不良行为和黑名单且在公示期内；

3.投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.2招标文件工本费300元/份，采用银行转账的形式提交（银行转账时备注工程名称，单位名称），无论投标人是否中标，工本费概不退还。提交投标文件时将银行打款凭证随参选文件带至参选现场交给工作人员。（打款账号：建设银行南通分行 3205 0164 8636 0000 1888）

4. 踏勘现场

4.1 投标人自行组织对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署实施设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。

4.2 招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

(二)招标文件

5、招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容

第一部分       投标须知前附表

第二部分       投标须知

第三部分       评标办法

第四部分       授予合同

第五部分       设计技术标准与规范

第六部分       设计原始资料

第七部分       设计合同条款

第八部分       投标文件格式

5.2、根据本章第6款和第7款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

6、招标文件的澄清

6.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过电子邮箱提交至 2339731781@qq.com邮箱，要求招标人对招标文件予以澄清。

(三)投标文件

8、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

9、投标文件的编制

投标文件应按分别编制“资格审查文件”、“资信标”、“技术标”、“商务标”四部分组成，提供“正本”一份、“副本”二份。

10、投标文件的组成

纸质投标文件由“资格审查文件”、“资信标”、“技术标”、“商务标”组成，其中：

10.1.资格审查文件包括：

（1）法定代表人身份证明书；

（2）法人授权委托书；

（3）企业营业执照复印件或影印件（副本）；

（4）企业资质证书复印件或影印件（副本）；

（5）投标企业所在地人民银行核发的基本帐户开户许可证复印件或影印件；

（6）拟派项目负责人注册证书影印件；

（7）拟派项目设计负责人应为本单位正式职工；

（8）企业财务状况。

（9）业扩入围名录。

10.2资信标包括：

（1）企业设计业绩证明材料（提供设计合同）；

（2）企业实力证明材料及拟派设计项目组人员一览表（附注册、职称证书（若职称证书不能显示专业的，须同时提供学历证明）；

（3）企业资信及荣誉

（4）资信标评分表中所需的其他资料

10.3技术标（暗标）包括：

（1）设计质量、工期、现场服务保障措施。

10.4.商务标包括：

（1）投标函；

（2）诚信承诺书。

注：投标文件技术标为暗标，封面统一使用无字白纸封面，仅在封口处加盖单位公章；技术标文件所有内容均不得出现设计单位名称和相关可以识别设计单位的文字、图形和标志等，否则按废标处理。

11、投标价格

11.1 本合同为总价合同，投标响应价应包括投标人完成投标项目新建工程强电接入工程进行供电施工图设计及后续服务的全部费用。主要包括：

（1）本项目强电接入工程进行供电施工图设计。

（2）所有为本项目设计所必需的专题研究费用。

（3）提供招标单位所需的相应图纸（包括电子光盘，压缩方式.rar）。

（4）为完成本设计项目后续施工期的相关服务费用。

（5）为完成本招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它费用。

11.2设计费根据本招标文件规定的设计工作内容和计划工作量，自行测算。

本项目设计费用的招标控制价详见前附表。

11.3 根据合同规定，由设计人支付的所有税费，都应包括在投标人提交的投标报价之内，中标后业主不再另行支付。

11.4 在合同实施期间，设计费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整（注：若项目实施范围发生变化，招标人可根据招标项目实际情况双方协商确定）。

12、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

13、投标保证金

13.1投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合有关规定。

13.2本工程投标保证金数额及方式详见前附表。

13.3投标保证金的退还

未中标的当场退还，中标人在签订合同后退还。

13.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人无正当理由不与招标人订立合同；

③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

(四)投标文件的密封和递交

14、投标文件的密封、标志与递交

14.1投标文件的密封与标志：

“资格审查文件”、“资信标”、 “商务标”，应分别密封，在封袋上标明“项目名称”、“招标人名称”、“投标人名称”、 “资格审查文件”或“资信标”、“商务标”并在封袋骑缝处加盖投标人单位公章；“技术标（暗标）”按照招标文件要求密封。

### 14.2 投标文件的递交

14.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

14.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

### 14.3 投标文件的修改与撤回

在本章第14.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

- 开标、评标和定标

15．开标

招标人按本须知前附表第14项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标备份文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

16. 投标文件的响应性

16.1评标时，招标人将评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者纠正这些显著差异或保留将不会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面不造成重大的限制。

16.2如果投标文件不响应招标文件实质性要求的，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

16.3投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）第二章“投标人须知”第2.3项规定的任何一种情形的；

（2）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（3）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（6）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（7）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的质量标准、工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（8）未按招标文件要求提供投标文件；

（9）投标文件关键内容模糊、无法辩认的；

（10）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（11）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（12）如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（13）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（14）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（15）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（16）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（17）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

招标文件未明列的无效标条款，不得作为否决投标、判定无效的依据。

17．评标

17.1评标委员会：评标委员会将由相关技术、经济等方面的专家组成，人数为3人及以上单数，评标委员会负责评标。

17.2 具体评标办法详见《第三章 评标办法》。

18．投标文件的澄清

为了有助于投标书的审查、评标和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标书，有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改施工图设计报价的实质性内容。

19．定标

19.1评标委员会根据招标文件要求，对投标人的投标文件进行评分，并汇总评分结果，推荐中标候选单位。

19.2评标结束后，招标人将公布所有投标人的最终得分结果，宣布中标候选单位。

（六）授予合同

21．中标人在收到中标通知书后按中标通知书指定时间、地点与招标人签订合同。

22．招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据及附件。

23．中标人未按第21条款规定签订合同，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

24. 若中标人不能按本须知第25条款的规定执行，招标人将有权解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

25.本工程中标后，中标单位的投标保证金直接转为履约保证金。

第三部分    评标办法

一、评标办法

资格审查→资信标评审→技术标评审（暗标）→商务标评审→确定中标候选人。

二、资格审查：

本次资格审查采用合格制，各投标人资格审查通过后方能进入资信标、技术标和商务标评审。

评标委员会将按照“资格后审审查标准”对各投标人递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格后审审查标准：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书 | 必须盖单位公章的原件 | 检查有效性 |
| 2 | 授权委托书 | 1.必须单位法定代表人签字或印章及盖单位公章的原件； 2. 法人授权委托书必须有效。 | 检查有效性 |
| 3 | 企业法人营业执照 | 投标人必须是在中国境内注册并具备独立法人资格，且招标内容在其营业执照的主经营范围内。 | 有效的三证合一的营业执照（副本）复印件 |
| 4 | 投标人资质 | 投标人应具有建设行政主管部门核发的电力行业设计(送电工程、变电工程）专业丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。 | 有效的资质证书复印件 |
| 5 | 基本账户开户许可证 | 由投标企业所在地人民银行核发 | 有效的企业基本账户开户许可证 |
| 6 | 拟派项目设计负责人资格条件 | 项目负责人具有注册发输变电工程师资格。 | 有效注册证书复印件 |
| 7 | 拟派项目设计负责人应为本单位正式职工 | 1、投标企业与项目设计负责人签订的有效劳动合同书； 2、投标企业所在地社保机构出具的由企业为项目设计负责人缴纳的2021年1月至3月的社会保险缴费证明。 | - 劳动合同书 - 社保缴费证明 |
| 8 | 企业财务状况 | 企业财务状况良好。 | 提供由会计师事务所出具的企业2020年度财务审计报告 |
| 9 | 业扩入围 | 进入国家电网南通地区2019及2020年度业扩接入工程预选承包商（服务商）名录。 | 提供入围名录名单 |

三、资信标评审（满分100分，权重30%）

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩（20分） | 2016年1月1日至今（以设计合同签订时间为准），承担南通地区居配(红线内)电力工程设计业绩得分如下：（20分） 每提供一个总建筑面积20万㎡以上的设计合同项目得1分，最多15分；每提供一个总建筑面积10万㎡-20万㎡的设计合同项目得0.5分，最多5分（注：业绩时间以设计合同签订时间为准，需提供合同复印件和原件备查），本项最多得20分。 |  |
| 2 | 企业实力（20分） | 注册电气工程师（最多10分）：具有注册电气工程师(发输电或供配电)且具备高级工程师职称的，每有1名得3分；具有注册电气工程师(发输电或供配电)每有1名得1分；两者不重复得分。 注册结构工程师、注册建筑师、造价工程师（最多5分）：具有一级结构工程师、一级造价工程师每有1名得1分。具有二级结构工程师和二级注册建筑师 每有1名得0.5分。 电力工程类职称：电力工程类高级工程师每有1名得1分；电气或电力工程师每有1名得0.5分。（注：1、以上人员资格证书需提供复印件及原件并提供社保证明，注册人员需提供全国建筑市场监管公共服务平台官网查询的注册专业信息截图），本项最多得20分。 |  |
| 3 | 企业资质(20) | 具有造价咨询乙级资质得10分；具有电力行业送电、变电丙级资质得5分；具有电力行业送电、变电乙级及以上资质得10分，本项最多得20分。 |  |
| 4 | 企业资信(20) | 具有南通地区供电公司出具的对单个项目的企业资信评价表，每有一个得2分，本项最多得10分。（须提供复印件及原件）本项最多得20分。 |  |
| 5 | 高新技术企业（10） | 具有由科技部、财政部、税务总局颁发的高新技术企业证书得10分。（须提供复印件及原件） |  |
| 6 | 重合同守信用（10） | 具有江苏省工商行政管理局颁发的省级重合同守信用证书得10分，具有南通市工商行政管理局颁发的重合同守信用证书得5分。两者不重复得分。（须提供复印件及原件） |  |
|  | 其他说明：以上原件将带至开标现场，否则，评标委员会不予认可。 |  |  |

四、技术标评审（暗标，满分100分，权重10%）

| 1 | 设计质量、工期、现场服务保障措施（100分） | 对投标单位做出的设计质量、工期、现场服务等方面相关保障措施的阐述和承诺进行评价。（篇幅控制在1500字左右） |  |
| --- | --- | --- | --- |

五、商务标评审（满分100分，权重60%）

投标报价的原则：

1、本工程设计费计算参照国家发展计划委员会和建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本），投标人在此基础上采用设计费下浮率的方式进行报价,并约定下浮率为正数，下浮率精确至1%。

2、本次招标设计费限价为3.5元/㎡，报价方式采用下浮率方式，且下浮不得小于或等于30%。

如投标报价不能同时满足以上要求的，则该投标单位商务标得0分，不再参与后续评审。

商务标评审方法：

1、进行合理成本下浮率报价的判别

对进入商务报价评审的投标文件，进行合理成本下浮率报价的判别。

当入围投标人＞5家时，先对入围投标人的商务报价由低到高依次排序，剔除报价最高的20%家（四舍五入取整）和最低的20%家（四舍五入取整），然后进行算术平均，计算得出一个平均价；当入围投标人≤5家时，则全部商务报价均进入算术平均价计算。

合理成本下浮率报价=1-（1-商务下浮率报价的算术平均值）×91%。

下浮率投标报价大于合理成本下浮率报价的投标人，不再参与评标基准价的计算；下浮率投标报价小于等于合理成本下浮率报价的，进入评标基准价的计算。

2、确定评标基准价

若进入评标基准价计算的投标人＜5家时，则进入评标基准价计算的投标报价全部进入评标基准价的计算；若5≤进入评标基准价计算的投标人＜10家时，去掉其中的一个最高报价和一个最低报价（如最高报价或最低报价有多个相同的，则均只去一个）；若进入评标基准价计算的投标人≥10家，去掉其中最高的两个报价和最低的两个报价（如最高的两个报价或最低的两个报价有多个相同的，则均只去两个）；

评标基准价=1-[（1- A）×Q1+（1- B）×Q2]

其中：

A值：进入评标基准价计算的下浮率报价的算术平均值；

B值：取下浮率30%；

Q1值：取值范围为10%、15%、20%、25%、30%，由招标人代表随机现场抽取产生，Q1值各标段独立抽取；

Q2=1-Q1。

3.商务标得分计算

（1）下浮率报价等于评标基准价的，得满分100分；下浮率报价小于评标基准价的，每少1%扣0.9分（例：评标基准价为X，下浮率报价为Y，得分为100-（X-Y）*100*0.9）；下浮率报价大于评标基准价的，每多1%扣0.6分（例：评标基准价为X，下浮率报价为Y，得分为100-（Y-X）*100*0.6）。（不足1%的用直线内插法）

（2）下浮率报价大于合理成本下浮率报价的，每多1%在（1）的得分基础上再扣1.5分。（不足1%的用直线内插法）

（3）综合以上两项得分即为投标单位商务标得分。

六、综合得分

综合得分=资信标得分*30%+技术标得分*10%+商务标得分*60%

七、确定中标候选人及中标价

1、评标委员会根据各投标人的得分，得分最高者为中标候选人；得分最高者有相同时，则由招标人抽签确定中标候选人。

2、第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定本标段第二中标候选人为中标人，以此类推，也可以重新招标。

八、注意事项

### 1、投标文件的澄清和补正

1.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

1.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

1.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 2、争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存南通市通州区先锋街道办事处档案室，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

### 3、违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

第四部分   设计技术标准与规范

本项目的施工图设计过程和成果必须符合国家及江苏省现行的供配电设计标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及投标项目所在省关于设计方面的文件、规定。

设计人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主的指定代表人的同意。

在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则设计人应采用新的标准或规范进行设计。

设计依据：

1、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；

2、《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013；

3、《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ 11-2016

4、供电公司《供电方案答复单》及线路现场勘查单

第五部分    建设工程设计合同

委托方（甲方）：  南通市城市更新建设有限公司

设计方（乙方）：

甲方委托乙方承担                    ，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1  《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《江苏省建设工程勘察设计管理办法》。

1.2  国家、省及南通市有关工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件。

1.3  建设工程批准文件。

- 本合同中建设工程设计项目的名称、地点、

规模、投资、设计内容及标准：

  - 工程项目的名称：

2.2  设计分界点及标准：                        满足有关的技术经济指标、现行设计标准、技术规范、规程等要求。保证通过供电部门审查并符合供电要求。

第三条  甲方向乙方提交的有关资料及文件

3.1甲方向乙方提供的资料如下：

| 序号 | 提交资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

第四条  乙方向甲方交付的设计文件

4.1乙方向甲方提交的设计文件：

| 序号 | 交付设计文件名称 | 阶段 | 份数 | 交付时间 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

第五条  设计费用及支付方法

5.1本工程勘察设计费总价暂定为        。

5.2支付方法为：

5.2.1 设计图纸审查通过后，甲方按设计合同支付80%设计费，计      。

5.2.2 工程竣工验收后支付剩余20%，计      。（合同价计算建筑面积以工程规划许可证面积为准。）

5.3   收费说明：

5.3.1  工程造价取费计算标准：取费按照《2008清单计价规范》，定额执行《2003江苏省安装工程计价表》。

5.3.2  本合同在执行过程中，如遇国家或省规定的设计收费标准调整时，设计收费额不变，仍按本合同协议价执行。

第六条   双方责任

- 6.1   甲方责任：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

    - 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时（返工量超过原设计工作量30%），双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

    - 甲方应为乙方派往现场的工作人员提供必要的协助。

    - 甲方负责将乙方交付的设计文件协助乙方报项目所在地电力主管部门进行审查，审查合格后方可应用。

    - 甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

  - 乙方责任：

6.2.1 乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关的设计工作技术经济协议文件、现行设计标准、技术规范、规程、定额等进行设计，并应按合同规定的进度，保证质量提交设计文件（在甲方满足6.11条规定的前提下）。

6.2.2 乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

6.2.3  乙方对设计文件出现的遗漏错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取及时补救措施外，应免收受损部分的设计费。

6.2.4 乙方配合甲方做好质量与施工配合工作，（乙方应及时到现场配合甲方协调解决设计施工中问题），所有的设计文件必须盖有符合资质要求的图签并加盖出图章。所涉及的费用由乙方自行承担，甲方除了支付合同约定的设计费以外不再增加其他费用。

6.2.5 乙方交付设计文件保证通过供电部门审查通过并符合供电要求，同时应参加有关部门组织的设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要的调整补充。

6.2.6 在实施过程中由于电力主管部门要求调整方案，乙方须无条件变更设计，确保调整后的方案通过审查，费用不再调整。

6.2.7乙方在提供施工图纸时必须同时提供设备的概算。

6.2.8 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料，如发生以上情况，甲方有权索赔。

  - 违约责任

    - 甲方应按本合同规定的进度向乙方支付设计费，因甲方原因逾宽限期的，每逾宽限期一周，应向乙方支付应付而未付设计费的万分之三作为违约金。

7．2乙方应按本合同规定的时间向甲方提交各阶段的设计成果，每逾期一周，应向甲方支付本合同项下设计费总额的万分之三作为违约金。甲方有权直接将该笔违约金从应支付给乙方的设计费中扣除。

第八条    其他

8.1甲方应按法规规定要求，设计文件报工程项目所在地主管部门审查，乙方保证配合甲方对审查出的有关问题作出修改，直至满足要求。

8.2甲方要求乙方派专人驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术服务合同。

8.3乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自费向有关出版部门购买。

8.4甲方要求乙方交付的设计文件份数超过本合同第四条的约定，乙方另收工本费。

8.5本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

8.6甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.7乙方须进行严格审查、校对、应严格按国家和地方法规进行设计；控制成本,并按照国家地方相关规定执行。

8.8本合同履行过程中出现争议，双方应友好协商解决。

8.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

8.10本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

8.11本合同经甲、乙双方盖章后生效。

以下无正文

委托方：                   设计方：

单位地址：                 单位地址：

邮政编码：                 邮政编码：

电　　话：                 电　　话：

电　　传：                 电　　传：

开户银行：                 开户银行：

银行帐号：

年   月   日            年  月  日

廉政协议

协议单位：发包人（简称甲方）：

承包人（简称乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承、发包双方的各项活动，共同维护建设市场的秩序，确保工程质量。经甲乙双方协商，现就（项目名称及地址）                        工程自愿签订廉政协议：

一、遵守《通州区建设工程廉政管理暂行办法》的规定，乙方同意在签订工程承包合同时，一次性向甲方按合同价款1%的比例交纳廉政履约保证金。如发生不正当行为，则自愿放弃所交廉政履约保证金的所有权。

二、乙方不得以任何形式向甲方管理人员赠送各种贵重物品、礼金礼券和回扣、好处费等。如有违反，将移送有关单位，视情节轻重，给予党纪、政纪处分，构成犯罪的追究刑事责任。

三、乙方在工程建设中贿赂甲方管理人员，经检举被核实查证的，甲方有权中止工程承包合同，乙方承担甲方造成的经济损失。

四、甲方管理人员向乙方索贿，经检举被核实查证的，给予检举人奖励，奖金由甲方承担。

五、乙方在承建工程中，若违反廉政协议，甲方可拒绝乙方以后参加的由甲方实施的政府项目的建设，直至取消乙方的政府投资项目投标资格。

六、此协议与建设工程承包合同同时签订，一式捌份，甲乙双方各执肆份。

七、此协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方单位：（公章）                    乙方单位：（公章）

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

## 附件一 设计项目内容及成果

| 1、设计阶段及内容： |  | 供电施工图设计； 竣工验收前的相关配合； 与相关设计单位的配合； |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2、施工图设计应完成的设计内容： |  |  | 电力工程施工图；接入工程施工图 |
| 以上成果乙方提交设计文件8套，所有内容的电子文件（光碟，DWG格式）两张。 施工图设计阶段，乙方需按报批提出的修改意见进行必要的调整，并按建设部《建筑工程设计文件深度规定》需完成的工作内容。 |  |  |  |
| 3、竣工验收前的配合，与相关设计单位的配合 | 1、负责向甲方及施工单位进行设计交底。 2、施工图完成后，对施工图效果进行控制。 3、参加竣工验收。 |  |  |

第六部分    投标文件格式

投 标 文 件

资格审查文件/资信标/商务标

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：      年     月     日

## 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

## 二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：

身份证号码：                                  职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或印章)：

三、投 标 函

：

（一）根据已收到的                              工程设计招标文件，我方经研究招标文件和有关资料后，愿意按招标文件规定的内容承担该工程的设计任务，严格履行投标人所应承担的责任和义务。

（二）本次招标设计费限价为3.5元/㎡，报价方式采用下浮率方式，我方在限价为3.5元/㎡的基础上确定报价下浮率为       %，设计费中已包括后续的现场服务费。

（三）如果我方中标，我方将严格按照现行相关设计规范、标准等及时开展设计工作，并保证在确保设计质量的前提下，按照招标文件要求的工期及时交付设计成果。

（四）贵单位的招标文件及其附件、本投标文件、中标通知书将构成约束我们双方的合同组成部分。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

地   址：

电   话：

日   期：

## 四、诚信承诺书

致：                           （招标单位全称）

（投标人全称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1.我单位参与本工程投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

2．我单位不参与任何串标围标等违法活动。

3.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为，

4、我单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，没有被国家有关部门、省级有关部门、南通市级和海门市有关部门等暂停投标资格并在暂停期内的或列入不良行为和黑名单且在公示期内。

5.如中标，我单位将按照投标文件中委派的项目负责人及时到位，且全面负责工作。

6.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。

投  标  人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

- 五、企业业绩

- 六、企业实力及拟派设计项目组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 学历 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附人员的职称证书或相关执业资格证书（若职称证书不能显示专业的，须同时提供学历证明）。

七、企业资质、资信及荣誉称号等

八、设计质量、工期、现场服务保障措施 (暗标)

九、投标人认为其他所需要提供的资料