南通市城市轨道交通控制中心及其附属工程、国家电动机产品质量监督检验中心（江苏） 项目

消防检测项目比选文件

比 选 人：南通市阳光项目建设有限公司

代 理 人：山东世元工程管理有限公司

2022年5月

一、项目概况：

1、项目名称：南通市城市轨道交通控制中心及其附属工程、国家电动机产品质量监督检验中心（江苏）项目消防检测。

2、项目地址：江苏省南通市。

3、项目规模：

①南通市轨道交通控制中心及其附属工程包含控制中心工程和附属工程：项目总用地面积约22593平方米，其中轨道交通控制中心用房总建筑面积约40000平方米，其中地上建筑面积约25654平方米，地下建筑面积约14346平方米；附属工程总建筑面积约58800平方米，其中地上建筑面积约45900平方米，地下建筑面积约12900平方米。

本工程建筑物为地下两层，控制中心工程为地上6层，建筑高度约为32.3m，采用框架结构体系；附属工程为一幢高层建筑，地上23层，建筑高度约99.9m，采用钢筋混凝土框架-核心筒结构体系；控制中心工程、附属工程间在3~5层设有连廊，建筑高度约为23.85m。控制中心工程地上部分功能主要为线路的线路中心和线网指挥中心、控制中心及设备用房等；附属工程地上部分功能主要为运营管理中心、技术中心、信息中心、工程研发中心、培训中心等；地下部分主要为设备用房、停车库。

②国家电动机产品质量监督检验中心（江苏） 项目：现南通市产品质量监督检验所内待建空地与南通通州高新区聚丰工业园8号地块，其中：高新区金桥西路626号拟建设实验中心工程，占地10亩，总建筑面积约7300平方米（计容面积约9500平方米）；南通通州高新区聚丰工业园的8号地块拟建设特种检测中心工程，占地6837平方米，总建筑面积约4100平方米（计容面积约7500平方米）。项目总建筑面积约11400平方米（计容面积约17000平方米），建设总投资约5496.3万元（以财政批复为准）。

4、服务周期要求：接到比选人通知后3天内组织人员到场检测，并应在业主规定的时间内向甲方提交符合消防要求的检测意见书。

5、质量要求：按《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）、《建筑消防设施技术检验规程》（DB32/186）执行。

6、服务地点：项目施工现场。

7、踏勘方式：投标单位自行踏勘。

8、报价方式：本工程采用综合单价报价，综合单价应包括下列费用：①完成需检测工程的消防系统检测所需的人工费、机械费、材料费、仪器与设备使用费、堆载材料及机械（含仪器、设备）进退场费（含二次进退场费）及上下力支费、检测试验费、安全设施费、临时设施费等费用、措施费、管理费、税金、利润等所有费用。②完成相关检测规范、标准规定的所有工作内容的费用。③检测人员的食宿、办公等设施费用。④应由检测单位承担的其他费用。

二、检测内容：

1、火灾自动报警及联动控制系统；

2、消火栓给水系统；

3、自动喷水灭火系统；

4、泡沫灭火系统；

5、气体灭火系统；

6、防排烟系统；

7、防火分隔设施；

8、火灾应急照明及疏散指示标志；

9、电梯五方通话系统

10、其他所有涉及消防检测的设施。

三、比选要求：

1、参选人资格条件：具备建筑消防设施检测资质，且核准项目等内容满足本项目要求；同时具有国家认证认可监督管理委员会的计量认证合格证书。

2、本项目不接受联合体投标。

四、参选保证金：

1、本工程参选保证金金额为人民币  壹仟  元，参选人在递交参选文件时以现金形式递交给南通市阳光项目建设有限公司，递交参选文件时将密封并加盖单位公章的现金保证金带至比选现场。

2、确定中选人后当场退还未中选单位的参选保证金。

五、履约保证金

中选单位在签订合同之前须将中标价的5%履约保证金通过转账形式至南通市阳光项目建设有限公司账户（同工本费打款账号），待合同签订时退还现金参选保证金。若自动放弃中标项目或不在规定时间内签订合同的，则参选保证金不予退还。

六、参选文件组成及密封要求：

1、参选文件应包括以下内容：

1.1法定代表身份证明（格式见附件1）。

1.2授权委托书（如有授权）（格式见附件2）。

1.3投标函（格式见附件3）。

1.4报价单（格式见附件4）。

1.5参选人有效的企业法人营业执照（副本）、税务登记证（副本）的复印件；或三证合一的营业执照（副本）的复印件。

1.6有效的建筑消防设施检测资证书、计量认证合格证书复印件。

注：上述序号1.1、1.2、1.3、1.4须提供原件，且所有的原件均装订在投标文件正本中，投标文件副本中可用复印件并加盖单位公章；上述1.5至1.6所需的资料复印件均须加盖单位公章。

2、参选文件的份数、密封和标记

2.1参选文件一式四份，其中正本一份，副本三份。正本必须用不可擦去的墨水书写或打印，副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本“字样。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2.2参选文件应装袋密封，并在封袋上标明“投标文件”，封袋上须标明工程名称及参选人名称，并加盖参选人公章。

2.3全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改和行间插字须在修改及行间插字处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

七、比选方法：

1、本项目招标控制价： 1.8 元/平米，报价高于或等于招标控制价的按废标处理。

2、确定中选人的方式：本项目采用最低价中标。比选人对参选人进行符合性审查，通过符合性审查的参选人中单价投标报价最低的确定为中标候选人。如排名第一的中选候选人放弃中选，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，依次确定其他中选候选人与比选人预期差距较大，或者对比选人明显不利的，比选人可以重新比选。

3、若本次参选单位不足三家的，可采用谈判的方式确定中选人。

八、其他说明：

1、比选文件工本费：每套300元，售后不退。提交参选文件时将银行打款凭证随投标文件带至开标现场交给工作人员。

工本费打款账号：南通市阳光项目建设有限公司

建设银行南通分行 3205 0164 8636 0000 1888

2、参选单位所提交的参选文件和费用均不退还；

3、凡参选文件存在不响应本比选文件的，均视作无效参选文件。

4、本项目评委评标费由中标人承担。

5、根据项目进度，消防检测合同按项目分别签订。

八、比选时间及地点：

比选时间为2022年5月16日14时00分，比选地点为南通市阳光项目建设有限公司1615会议室（南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际A座16楼）。

九、合同条款（详见附件5）

十、联系方式

比选人：南通市阳光项目建设有限公司

联系人：杨工    电话：0513-59001129

代理机构：山东世元工程管理有限公司

地址：南通市鑫乾国际广场B座西单元2012室

联系人: 周先生、李先生

电话： 18344806080

邮箱： nantongguidao@163.com

附件1

一、法定代表人身份证明

参 选 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

参选人：                   （盖单位章）

日   期：

附件2：

二、授权委托书

本人        （姓名）系                    （参选人单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号：                 ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）参选文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

代　理　人：               性别：               年龄：

代理人单位：               部门：               职务：

附：授权代理人身份证复印件。

参选人：                      （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或印章）

日期：

附件3：

二、投  标  函

（参选人名称）：

（一）根据已收到的南通市城市轨道交通控制中心及其附属工程、国家电动机产品质量监督检验中心（江苏） 项目消防检测项目的比选文件，我方经仔细研究比选文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，愿以      元/平方米（保留两位小数）的单价按比选文件的要求承包本项目消防检测任务。结算以工程规划许可证面积为准（检测费金额=工程规划许可证面积×投标报价单价）。

（二）一旦我方中选，我方保证在收到中标通知书后，接到比选人通知后3天内组织人员到场检测，并应在业主规定的时间内向甲方提交消防检测意见书。

（三）如果我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与贵方签订合同；

（四）贵单位的比选文件、中选通知书和本参选文件将构成约束我们双方的合同。

参选人（盖法人章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

附件4

- 报价单

| 序号 | 项目名称 | 总建筑面积（㎡） | 单价（元/㎡） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市城市轨道交通控制中心及其附属工程消防检测项目 | 99270 |  |  |
| 2 | 国家电动机产品质量监督检验中心（江苏） 项目 | 11400 |  |  |

参选人：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日      期：         年      月     日

附件5：

建筑消防设施检测合同

- 方：　南通市阳光项目建设有限公司

乙  方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、检测工程名称：                    消防检测项目

二、检测项目：乙方负责下列第    1-10   项建筑消防设施的检测技术服务。

1、火灾自动报警及联动控制系统；2、消火栓给水系统；3、自动喷水灭火系统；4、泡沫灭火系统；5、气体灭火系统；6、防排烟系统；7、防火分隔设施；8、火灾应急照明及疏散指示标志；9、电梯五方通话系统 10、其他所有涉及消防检测的设施。

三、检测依据：按《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）、《建筑消防设施技术检验规程》（DB32/186）执行。

四、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行（值班）记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。

3、乙方到场检测时，应提供必要的协助。

五、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。

2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。

3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。

4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。

5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

6、进场检测时间以甲方通知为准。

7、完成检测时间和出具的检测报告必须满足项目消防验收的要求。

六、检测费用及支付方式：

1、检测费：合同金额：         元。

注：结算以工程规划许可证总建筑面积为准，检测费金额=工程规划许可证总建筑面积×     元/平方米。

2、付款方式：在本工程工期要求期限内完成检测任务并通过消防验收，扣除违约金后一次性付清。

注：南通市阳光项目建设有限公司是本项目的代建单位，本合同是基于南通市阳光项目建设有限公司所签该项目代建合同基础上签订的消防检测合同。中选单位每次申请检测费用时须按照增值税相关规定，提供足额的增值税发票和完税证明，增值税发票开具给本项目的建设单位。

3、检测费包括下列费用：

（1）完成需检测工程的消防系统检测所需的人工费、机械费、材料费、仪器与设备使用费、堆载材料及机械（含仪器、设备）进退场费（含二次进退场费）及上下力支费、检测试验费、安全设施费、临时设施费等费用、措施费、管理费、税金、利润等所有费用。

（2）完成相关检测规范、标准规定的所有工作内容的费用。

（3）检测人员的食宿、办公等设施费用。

（4）应由检测单位承担的其他费用。

七、违约责任：

l、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同，并乙方向甲方承担合同总额的30%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方赔偿甲方的实际损失。

2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，应承担相应的法律责任。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的2解决。

1、由南通仲裁委员会仲裁；

2、向工程所在地人民法院起诉。

九、双方协商的其他事项： 1、乙方协助甲方做好工程项目的验收工作；2、确保检测合格项通过消防部门验收。3、本合同是基于阳光建设代建合同基础上的消防检测合同，乙方须将发票开具给项目建设单位。

十、合同份数：本合同一式玖份，甲方执陆份，乙方执叁份。

甲   方（盖章）：                    乙   方（盖章）：

地   址：                            地   址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电   话：	电话：

传   真：	传真：

邮   编：	邮编：

开户银行：	开户银行：

账   号：	帐   号：

年   月   日	                    年   月   日