南通市阳光项目建设有限公司在建项目消防检测

招标文件

招   标   人：南通市阳光项目建设有限公司

招标代理机构：南通市通大全过程工程咨询有限公司

二○二三年三月

一、项目概况：

1、项目名称：南通市阳光项目建设有限公司在建项目消防检测。

2、项目地址：南通市。

3、项目规模：根据各项目的批准计划，按照相关法律法规和相关职能部门的要求，需对计划内的建设工程进行消防检测服务。计划内的工程位于南通市区内，所涉区域为崇川区、市经济开发区。各项目规模（建筑面积）详见附件4

4、服务周期要求：接到招标人通知后3天内组织人员到场检测，并应在业主规定的时间内向甲方提交符合消防要求的检测意见书。

5、质量要求：按《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）、《建筑消防设施技术检验规程》（DB32/186）执行。

6、服务地点：项目施工现场。

7、踏勘方式：投标单位自行踏勘。

8、本工程采用综合单价报价，综合单价应包括下列费用：①完成需检测工程的消防系统检测所需的人工费、机械费、材料费、仪器与设备使用费、堆载材料及机械（含仪器、设备）进退场费（含二次进退场费）及上下力支费、检测试验费、安全设施费、临时设施费等费用、措施费、管理费、税金、利润等所有费用。②完成相关检测规范、标准规定的所有工作内容的费用。③检测人员的食宿、办公等设施费用。④应由检测单位承担的其他费用。

二、招标内容：

检测内容：1、火灾自动报警及联动控制系统；2、消火栓给水系统；3、自动喷水灭火系统；4、泡沫灭火系统；5、气体灭火系统；6、防排烟系统；7、防火分隔设施；8、火灾应急照明及疏散指示标志；9、电梯五方通话系统 10、其他所有涉及消防检测的设施。

三、招标要求：

1、本次招标要求投标人为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果为准。

2、本项目不接受联合体投标。

四、投标保证金：

1、本工程投标保证金金额为人民币2000元，投标人在递交投标文件时以现金形式递交给南通市阳光项目建设有限公司，递交投标文件时将密封并加盖单位公章的现金保证金带至开标现场。

2、确定中标人后当场退还未中标单位的投标保证金。

五、履约保证金

1、中标单位在签订合同之前须将中标价的5%履约保证金通过转账形式至南通市阳光项目建设有限公司账户（同工本费打款账号），待合同签订时退还现金投标保证金。若自动放弃中标项目或不在规定时间内签订合同的，则投标保证金不予退还。

六、投标文件组成及密封要求：

1、投标文件应包括以下内容：

1.1法定代表身份证明（格式见附件1）。

1.2授权委托书（如有授权）（格式见附件2）。

1.3投标函（格式见附件3）。

1.4各项目消防检测报价单（格式见附件4）。

1.5投标人有效的企业法人营业执照（副本）、税务登记证（副本）的复印件；或三证合一的营业执照（副本）的复印件。

1.6“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果截图。

上述序号1.1、1.2、1.3、1.4须提供原件，且所有的原件均装订在投标文件正本中，投标文件副本中可用复印件并加盖单位公章；上述1.5至1.6所需的资料复印件均须加盖单位公章。

2、投标文件的份数、密封和标记

2.1投标文件一式四份，其中正本一份，副本三份。正本必须用不可擦去的墨水书写或打印，副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本“字样。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2.2投标文件应装袋密封，并在封袋上标明“投标文件”，封袋上须标明工程名称及投标人名称，并加盖投标人公章。

2.3全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改和行间插字须在修改及行间插字处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

七、评标方法：

1、本项目招标控制价：100000元，报价高于或等于招标控制价的按废标处理。

2、确定中标人的方式：本项目采用最低价中标。招标人对投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人中总价投标报价最低的确定为中标候选人。如果最低报价总价超过一个单位，则由招标人抽签确定中标候选人。

3、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当第一中标候选人不符合招标文件要求，不提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的，招标人可重新进行招标。

4、若本次招标资格审查合格单位不足三家的，可采用竞争性谈判的方式确定中标人。

八、其他说明：

1、投标文件工本费：每套300元，售后不退。提交投标文件时将银行打款凭证随投标文件带至开标现场交给工作人员，否则，其投标文件将被拒绝接受。

工本费打款账号：南通市通大全过程工程咨询有限公司，中行城南支行 458558202734

2、本项目评委费由中标单位承担，具体以实际支出为准。

3、投标单位所提交的投标文件和费用均不退还；

4、凡投标文件存在不响应本招标文件的，均视作无效投标文件。

5、中标单位须和阳光建设就中标项目分别签订合同。

6、若因项目实际情况而不需要进行检测，则合同不生效。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在南通市保障房建设投资（集团）有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）上发布。

九、开标时间及地点：

开标时间为2023年3月10日9时30分，开标地点为南通市阳光项目建设有限公司1608会议室（南通市崇川区恒隆国际A座）

十、合同条款（详见附件5）

十一、联系方式

招标人：南通市阳光项目建设有限公司

联系人：杨工    电话：0513-59001129

招标代理机构：南通市通大全过程工程咨询有限公司

联系人：朱圣杰

电话：18862913262

电子邮箱：943195698@qq.com

2023年3月3日

附件1

一、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                   （盖单位章）

日   期：

附件2：

二、授权委托书

本人        （姓名）系                    （投标人单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号：                 ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

代　理　人：               性别：               年龄：

代理人单位：               部门：               职务：

附：授权代理人身份证复印件。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或印章）

日期：

附件3：

二、投  标  函

（投标人名称）：

（一）根据已收到的南通市阳光项目建设有限公司在建项目消防检测的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，愿以         （保留两位小数）元（大写：              ）的总价按招标文件的要求承包本项目消防检测任务。

（二）一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书后，接到招标人通知后3天内组织人员到场检测，并应在业主规定的时间内向甲方提交消防检测意见书。

（三）如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同；

（四）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

附件4

| 各项目消防检测报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 地上建筑面积（㎡） | 地下建筑面积（㎡） | 总建筑面积 （㎡） | 单价 （元/㎡） | 总价 （元） |
| 1 | 江景苑G座装修改造项目 | 12780 | / | 12780 |  |  |
| 2 | 南通市民兵训练基地项目 | 17834 | 1807 | 19641 |  |  |
| 3 | 南通市第三人民医院扩建工程二期项目 | 44968 | 16940 | 61908 |  |  |
| 4 | 阳光悦城 | 207366 | 79801 | 287167 |  |  |
| 5 | 南通市儿童业余体育学校异地新建项目 | 19875 | 4618 | 24493 |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |

附件5：

建筑消防设施检测合同

- 方：　南通市阳光项目建设有限公司

乙  方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、检测工程名称：

二、检测项目：乙方负责下列第    1-10   项建筑消防设施的检测技术服务。

1、火灾自动报警及联动控制系统；2、消火栓给水系统；3、自动喷水灭火系统；4、泡沫灭火系统；5、气体灭火系统；6、防排烟系统；7、防火分隔设施；8、火灾应急照明及疏散指示标志；9、电梯五方通话系统 10、其他所有涉及消防检测的设施。

三、检测依据：按《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）、《建筑消防设施技术检验规程》（DB32/186）执行。

四、甲方的权利、义务：

1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。

2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行（值班）记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。

3、乙方到场检测时，应提供必要的协助。

五、乙方的权利、义务：

1、具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。

2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。

3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。

4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。

5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

6、进场检测时间以甲方通知为准。

7、完成检测时间和出具的检测报告必须满足项目消防验收的要求。

六、检测费用及支付方式：

检测费：            元。

付款方式：1、在本工程工期要求期限内完成检测任务并通过消防验收后一次性付清。2、结算以工程规划许可证面积或立项批文面积为准（如不一致，以面积小的为准）（检测费金额=工程规划许可证面积或立项批文面积×投标报价单价）。

七、违约责任：

l、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同，并乙方向甲方承担合同总额的30%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方赔偿甲方的实际损失。

2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，应承担相应的法律责任。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的1解决。

1、由南通仲裁委员会仲裁；

2、向合同签署地人民法院起诉。

九、双方协商的其他事项： 1、乙方协助甲方做好工程项目的验收工作；2、确保检测合格项通过消防部门验收。3、本合同是基于阳光建设代建合同基础上的消防检测合同，乙方须将发票开具给项目建设单位。

十、合同份数：本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲   方（盖章）：                    乙   方（盖章）：

地   址：                            地   址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电   话：	电话：

传   真：	传真：

邮   编：	邮编：

开户银行：	开户银行：

账   号：	帐   号：

年   月   日	                    年   月   日